Poznań, dnia 5 lipca 2017 r.

JAKUB KWIATEK

INDYWIDUALNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA

ul. Kordeckiego 22, 60-101 Poznań

NIP: 779-227-57-55

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2017

W związku z realizacją projektu pt. ,,Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa INDYWIDUALNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020, Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2. Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu, JAKUB KWIATEK INDYWIDUALNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup następujących elementów projektu:

1. Przedmiot zamówienia:

  - Zakup sprzętu – aparat RTG  – 1 szt.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia niezbędnego do realizacji projektu jest zakup sprzętu – aparat RTG – 1 szt., posiadających następujące funkcjonalności i parametry minimalne:

1. Generator promieni X min. 300 kHZ

2. Wielkość ogniska lampy rentgenowskiej  min. 0,7 mm CEI

3. Tubus min. 60 kV

4. Długość tubusa od 20 do 30 cm

5. Długość ramion min: 170 cm

6. Montaż ścienny

7.  Bezprzewodowy pilot

8.  Fartuch ochronny

9. Testy akceptacyjne

Gwarancja na cały przedmiot zamówienia min. 12 miesięcy

Wspólny słownik zamówień (CPV):

- 33130000-0 Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne

- 33100000-1 Urządzenia medyczne

- 33111000-1 Aparatura rentgenowska

- 33111500-6  Stomatologiczne aparaty rentgenowskie

2.  Planowany termin realizacji zamówienia: III kwartał 2017

3. Warunki udziału w postępowaniu:

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

- Posiadają wiedzę i doświadczenia niezbędne do należytego wykonania zamówienia

- Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących dokumentów:

- Oświadczenia dotyczące  punktów 1,2,3,4, złożone na formularzu oferty

4. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - rozpatrywane będą tylko oferty kompletne.

Sposoby składania ofert:

  - osobiście w siedzibie firmy: ul. Kordeckiego 22, 60-101 Poznań

  - pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: ul. Kordeckiego 22, 60-101 Poznań

  - pocztą elektroniczną na adres mailowy: kubakwiatek@o2.pl

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 12.07.2017 r. godz. 23:59

# 5. Termin ważności oferty: minimum 60 dni od daty wystawienia oferty.

6. Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

| kryteria oceny ofert | waga | maksymalna liczba punktów |
| --- | --- | --- |
| a) cena netto w PLN | 85% | 85 |
| b) Okres gwarancji | 15% | 15 |

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

a) Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN będą przyznawane wg następującej formuły:

C min

A n = ----------------- x 85 x 100%

C r

C min – cena minimalna w zbiorze

C r – cena oferty rozpatrywanej

A n – ilość punktów przyznana ofercie

b) Punkty w ramach kryterium okres gwarancji będą przyznawane następująco - 15 pkt maksymalnie za najdłuższy okres gwarancji, pozostałe oferty proporcjonalnie wg stosunku okresu gwarancji najdłuższego do najkrótszego.

O g i

O i = ----------------- x  15 x 100%

O g max

gdzie:

O i – ilość punktów przyznana ofercie

O g i – okres gwarancji oferty rozpatrywanej

O g max – najdłuższy okres gwarancji ze wszystkich okresów gwarancji wskazanych ze wszystkich zebranych ofert

# 7. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia.

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Jakub Kwiatek Indywidualna Praktyka Dentystyczna. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Jakub Kwiatek Indywidualna Praktyka Dentystyczna lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Jakub Kwiatek Indywidualna Praktyka Dentystyczna lub osobami wykonującymi w imieniu Jakub Kwiatek Indywidualna Praktyka Dentystyczna czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

# 8. Warunki dokonania zmiany umowy:

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności 	spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki 	pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień 	umowy

9. Zastrzeżenia

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy Jakub Kwiatek Indywidualna Praktyka Dentystyczna do żadnego określonego działania:

- Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy Jakub Kwiatek Indywidualna Praktyka Dentystyczna do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy Jakub Kwiatek Indywidualna Praktyka Dentystyczna do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

- Jakub Kwiatek Indywidualna Praktyka Dentystyczna nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty

- Jakub Kwiatek Indywidualna Praktyka Dentystyczna. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego